## Sheet1
聊城市农业科学院实验室认证仪器计量校准清单
编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 校准参数/校准点 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 备注
1 | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | Triple Quad 5500+ | 外观及工作正常性检查；质谱分析器；分辨力；信噪比（包括ESI和APCI）；质量准确性；面积重复性；保留时间重复性 | 台 | 1
2 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | TSQ 9610 | 单杆三重四级杆气相质谱仪：外观及工作正常性检查、质谱分析器、质量分辨率、质量范围、信噪比、质量准确性、面积重复性、保留时间重复性；三重四级杆气相质谱仪：外观及工作正常性检查、质谱分析器、质量分辨率、质量范围、信噪比、质量准确性、面积重复性、保留时间重复性 | 台 | 1
3 | 高效液相色谱仪 | e2695 | 示差折光率检测器:基线噪声、基线漂移、最小检测浓度;定性重复性定量重复性；荧光检测器:基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性重复性、定量重复性；紫外检测器:基线噪声、基线漂移、最小检测浓度、定性重复性、定量重复性 | 台 | 1
4 | 气相色谱仪 | 8890 | FID检测器:基线噪声、基线漂移、检测限、定性重复性、定量重复性；ECD检测器:基线噪声、基线漂移、检测限、定性重复性、定量重复性；FPD检测器:基线噪声、基线漂移、检测限、定性重复性、定量重复性 | 台 | 1
5 | 医用离心机 | TGL-16A | 回转速度校准点（r/min）:3000、6000、9000、12000； | 台 | 1
6 | 高速离心机 | BY-G16 | 回转速度校准点（r/min）:3000、6000、9000、12000； | 台 | 1
7 | 全自动凯氏定氮仪 | K9860 | 氮元素示值允差、重复性 | 台 | 1
8 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3AB | 校准点： 40℃、105℃、130℃、180℃；上下偏差、均匀度、波动度 | 台 | 2
9 | 火焰光度计 | FP6410 | 稳定性、重复性、线性误差 | 台 | 1
10 | 紫外可见分光光度计 | UV1800 | 透射比准确度与重复性；噪声与漂移；波长示值误差与重复性；杂散光 | 台 | 1
11 | PH计 | PHS-3C | 显示单元分辨力、电计示值误差、电计示值重复性、电压示值误差、pH示值误差、pH示值重复性 | 台 | 2
12 | 电子天平 | HZY-B4000 | 称量测试：试验载荷点(g)（0、0.2、3、5、10、50、200、2000、4000）偏载测试；重复性测试（4000g） | 台 | 1
13 | 电子天平 | YP20002 | 称量测试：试验载荷点(g)（0、0.5、3、5、10、500、1000、1500、2000）；偏载测试；重复性测试（2000g） | 台 | 1
14 | 电子天平 | JT2003D | 称量测试：试验载荷点(g)（0、0.02、50、100、150、200）；偏载测试；重复性测试（200g） | 台 | 1
15 | 电子天平 | JA2003 | 称量测试：试验载荷点(g)（0、0.02、50、100、150、200）；偏载测试；重复性测试（200g） | 台 | 1
16 | 电子分析天平 | FA1104N | 称量测试：试验载荷点(g)（0、0.01、0.5、20、50、100、120）；偏载测试；重复性测试（100g） | 台 | 1
17 | 电子天平 | AL204 | 称量测试：试验载荷点(mg)（0、0.01、50、100、200、210）；偏载测试；重复性测试（200mg） | 台 | 1
18 | 箱式电阻炉 | SX2-10-12NP | 校准点： 400℃、720℃；温度稳定度； | 台 | 1
19 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-1 | 校准点： 99℃；上下偏差、均匀度、波动度 | 台 | 1
20 | 水浴恒温振荡器 | SHY-2 | 校准点： 40℃；上下偏差、均匀度、波动度 | 台 | 1
21 | 数显恒温油浴锅 | HH-S | 校准点： 170℃、190℃； | 台 | 1
22 | 电导率仪 | DDSJ-319L | 校准点（μS.cm-1)：200、2000；0.5级允差、0.5级仪器重复性 | 台 | 1
23 | 电冰箱 | DW-25W525 | 校准点： -18℃上下偏差、均匀度、波动度 | 台 | 1
24 | 冰箱 | BCD-210YM/TA | 校准点： -18℃、4℃、2℃；上下偏差、均匀度、波动度 | 台 | 1
25 | 冰箱 | RH57H90503L | 校准点： -20℃、3℃；上下偏差、均匀度、波动度 | 台 | 3
26 | 移液器 | 2-20uL | 校准点（ul）：10、20；相对误差、重复性 | 支 | 1
27 | 移液器 | 10-100uL | 校准点（ul）：10、50、100；相对误差、重复性 | 支 | 1
28 | 移液器 | 20-200uL | 校准点（ul）：20、100、200；相对误差、重复性 | 支 | 1
29 | 移液器 | 100-1000uL | 校准点（ul）：100、500、1000；相对误差、重复性 | 支 | 2
30 | 移液器 | 1-5mL | 校准点（ml）：1.0、2.5、5.0；相对误差、重复性 | 支 | 2
31 | 移液器 | 2-10mL | 校准点（ml）：2.0、5.0、10.0；相对误差、重复性 | 支 | 2
32 | 温湿度计 | 志高 HTC-1S | 温度校准点（℃）：10、20、30;温度允差（℃）；湿度校准点（%RH）：40、60、80;湿度允差（%RH） | 个 | 3
33 | 温湿度计 | 志高 ZG-8012 | 温度校准点（℃）：10、20、30;温度允差（℃）；湿度校准点（%RH）：40、60、80;湿度允差（%RH） | 个 | 3
34 | 温度计 | （0~50）℃ | 校准点（℃）：0、20、50;允差（℃） | 支 | 1
35 | 温度计 | （0~100）℃ | 校准点（℃）：0、50、100;允差（℃） | 支 | 2
36 | 温度计 | （0~360）℃ | 校准点（℃）：0、100、200、300;允差（℃） | 支 | 1
37 | 计时器 | / | 10s、1min00s、10min00s、60min00s测量偏差 | 个 | 4
38 | 标准检验筛 | 10目 | 任意网孔最大尺寸偏差,平均尺寸偏差,金属丝最大直径和金属丝最小直径;允差(mm） | 个 | 1
39 | 标准检验筛 | 20目 | 任意网孔最大尺寸偏差,平均尺寸偏差,金属丝最大直径和金属丝最小直径;允差(mm） | 个 | 1
40 | 标准检验筛 | 65目 | 任意网孔最大尺寸偏差,平均尺寸偏差,金属丝最大直径和金属丝最小直径;允差(mm） | 个 | 1
41 | 温湿度计 | No.8813 | 温度校准点（℃）：10、20、30;温度允差（℃）;湿度校准点（%RH）：40、60、80;湿度允差（%RH） | 个 | 7
62
总计(含税金)/元
服务方盖章