## Sheet1
聊城市农业科学院实验仪器设备采购报价表
时间： 年 月 日 联系方式： 单位（公章）：
仪器名称 | 技术参数 | 数量 | 品牌 | 型号 | 金额（元）
冷冻干燥机 | 1、冻干面积(㎡)：0.12 | 1
2、捕水容量（kg/批）：4
3、冷阱最低温度：≤-56（空载）
4、极限真空度(Pa)：≤5（空载）
5、板层数量(块）：4
6、盘装溶液（L)：1.5
7、西林瓶装瓶量：Φ12mm：920 Φ16mm：480 Φ22mm：260
8、适用于食品、植物等标本的冷冻干燥
9、工业级嵌入式操作系统，控制系统可自动保存冻干数据，可查看实时曲线和历史曲线。
10、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。
11、 可设定冷阱温度，低于温度设定值时才开启真空泵
水果糖酸度计 | 1、测量项目：糖度、酸度、糖酸比（R键显示） | 1
2、测量范围 糖度（Brix）：0.0～90.0% 酸度（Acid）： ①柑橘：低酸度 0.10～4.00% 高酸度2.50～8.80% ②葡萄：0.10～4.00% ③番茄：0.10～3.00% ④草莓：0.10～3.50% ⑤蓝莓：0.10～4.00%
3、测量精度 Brix：±0.2% Acid：±0.10%（Acid 0.10～1.00%） 相对精度：±10% （Acid 1.01 ～ 8.80%）
4、分辨率 Brix：0.1% Acid： 0.01%（0.00 ~ 9.99%） 0.1%（10.0% 或更高）
5、糖酸比： 0.00（0.00～9.99） 00.0（00.0～99.9） 000（100 或更高）
水果无损糖度计 | 1、仅适用梨 | 1
2、测量范围 Brix 10.0 ～ 16.0%
3、测量精度 Brix ±1%
4、分辨率 Brix 0.1%
5、重复性 Brix ±0.5%
6、自动温度补偿范围 5.0 ～ 35.0°C
7、无需对梨切肉榨汁，仅需通过探测器紧贴水果表面，即可测量糖度。
8、可连续多次测定求平均值。
9、快速测量，结果3秒即现，数字显示，读数方便。
合计
控制价 |  |  |  | 40000 | 勿删
备注：打印时请调整到一页。